Приложение № 1
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утв. постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2006 г. № 75

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Лебяженского сельского поселения,	
(должность, ф. и. о. руководителя органа	
Османов ММ.	
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,	
403842, Волгоградская область, Камышинский район ,с. Лебяжье, ул. Советская, д.27в	
почтовый индекс и адрес, телефон,	
8(84457) 7-40-41  alsp27w@mail.ru	
факс, адрес электронной почты)	

«	04	»	марта	20	24	 г.	
(дата утверждения)	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома	с. Лебяжье, в/г ДОС № 1 дом 130	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)		
	
3. Серия, тип постройки	ж/б панели	
4. Год постройки	1986	
5. Степень износа по данным государственного технического учета		
2 категория	
6. Степень фактического износа	%	
7. Год последнего капитального ремонта		
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу	нет	
9. Количество этажей	5	
10. Наличие подвала	да	
11. Наличие цокольного этажа	нет	
12. Наличие мансарды	нет	
13. Наличие мезонина	нет	
14. Количество квартир	60	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания		
	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет	
18. Строительный объем	9749	куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками	2695	кв. м	

б) жилых помещений (общая площадь квартир)	1835	кв. м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
20. Количество лестниц	4	шт.	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)	274,6	кв. м	
22. Уборочная площадь общих коридоров		кв. м	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)		кв. м	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома		
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	34:10:000000:0196	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1.	Фундамент	 ж/бет блоки	удовлетворительное	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	ж/бет	удовлетворительное	
3.	Перегородки	ж/бет	удовлетворительное	
4.	Перекрытия	ж/бет	удовлетворительное	
	чердачные	ж/бет	удовлетворительное	
	междуэтажные	ж/бет	удовлетворительное	
	подвальные	ж/бет	удовлетворительное	
	(другое)			
5.	Крыша	плоская 4-х скатная	удовлетворительное	
6.	Полы	залив. бетонные	удовлетворительное	
7.	Проемы			
	окна	деревянные	удовлетворительное	
	двери	деревянные	удовлетворительное	
	(другое)			
8.	Отделка			
	внутренняя	покраска	удовлетворительное	
	наружная		удовлетворительное	
	(другое)			
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	ванны напольные	да		
	электроплиты	газ.		
	телефонные сети и оборудование	да		
	сети проводного радиовещания	нет		
	сигнализация	нет		
	мусоропровод	нет		
	лифт	нет		
	вентиляция	да		
	(другое)			
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
	электроснабжение	да	удовлетворительное	
	холодное водоснабжение	да	удовлетворительное	
	горячее водоснабжение	нет	удовлетворительное	
	водоотведение	да	удовлетворительное	
	газоснабжение	да		
	отопление (от внешних котельных)	да		
	отопление (от домовой котельной)			
	печи			
	калориферы			
	АГВ			
	(другое)			
11.	Крыльца	да	удовлетворительно	

Глава Лебяженского сельского поселения         	
(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать	
	
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)	

		М.М. Османов	
(подпись)		(ф. и. о.)	

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 1
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утв. постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2006 г. № 75

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Лебяженского сельского поселения,	
(должность, ф. и. о. руководителя органа	
Османов ММ.	
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,	
403842, Волгоградская область, Камышинский район ,с. Лебяжье, ул. Советская, д.27в	
почтовый индекс и адрес, телефон,	
8(84457) 7-40-41  alsp27w@mail.ru	
факс, адрес электронной почты)	

«	04	»	марта	20	24	 г.	
(дата утверждения)	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома	с. Лебяжье, в/г ДОС № 2 дом 133	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)		
	
3. Серия, тип постройки	нет	
4. Год постройки	1988	
5. Степень износа по данным государственного технического учета		
2 категория	
6. Степень фактического износа	%	
7. Год последнего капитального ремонта		
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу	нет	
9. Количество этажей	5	
10. Наличие подвала	да	
11. Наличие цокольного этажа	нет	
12. Наличие мансарды	нет	
13. Наличие мезонина	нет	
14. Количество квартир	45	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания		
	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет	
18. Строительный объем	7827	куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками	2133	кв. м	

б) жилых помещений (общая площадь квартир)	1150	кв. м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
20. Количество лестниц	3	шт.	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)	297,1	кв. м	
22. Уборочная площадь общих коридоров		кв. м	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)		кв. м	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома		
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	34:10:000000:0196	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1.	Фундамент	 ж/бет блоки	удовлетворительное	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	ж/бет	удовлетворительное	
3.	Перегородки	ж/бет	удовлетворительное	
4.	Перекрытия	ж/бет	удовлетворительное	
	чердачные	ж/бет	удовлетворительное	
	междуэтажные	ж/бет	удовлетворительное	
	подвальные	ж/бет	удовлетворительное	
	(другое)			
5.	Крыша	мягкая	удовлетворительное	
6.	Полы	залив. бетонные	удовлетворительное	
7.	Проемы			
	окна	деревянные	удовлетворительное	
	двери	деревянные	удовлетворительное	
	(другое)			
8.	Отделка			
	внутренняя	покраска	удовлетворительное	
	наружная		удовлетворительное	
	(другое)			
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	ванны напольные	да		
	электроплиты	газ.		
	телефонные сети и оборудование	да		
	сети проводного радиовещания	нет		
	сигнализация	нет		
	мусоропровод	нет		
	лифт	нет		
	вентиляция	да		
	бойлерные (теплообменники)	да		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
	электроснабжение	да	удовлетворительное	
	холодное водоснабжение	да	удовлетворительное	
	горячее водоснабжение	да	удовлетворительное	
	водоотведение	да	удовлетворительное	
	газоснабжение	да		
	отопление (от внешних котельных)	да		
	отопление (от домовой котельной)			
	печи			
	калориферы			
	АГВ			
	(другое)			
11.	Крыльца	да	удовлетворительно	

Глава Лебяженского сельского поселения         	
(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать	
	
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)	

		М.М. Османов	
(подпись)		(ф. и. о.)	

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 1
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утв. постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2006 г. № 75

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Лебяженского сельского поселения,	
(должность, ф. и. о. руководителя органа	
Османов ММ.	
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,	
403842, Волгоградская область, Камышинский район ,с. Лебяжье, ул. Советская, д.27в	
почтовый индекс и адрес, телефон,	
8(84457) 7-40-41  alsp27w@mail.ru	
факс, адрес электронной почты)	

«	04	»	марта	20	24	 г.	
(дата утверждения)	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома	с. Лебяжье, в/г ДОС № 3 дом 139	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)		
	
3. Серия, тип постройки	нет	
4. Год постройки	1992	
5. Степень износа по данным государственного технического учета		
2 категория	
6. Степень фактического износа	%	
7. Год последнего капитального ремонта		
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу	нет	
9. Количество этажей	5	
10. Наличие подвала	да	
11. Наличие цокольного этажа	да	
12. Наличие мансарды	нет	
13. Наличие мезонина	нет	
14. Количество квартир	60	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания		
	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет	
18. Строительный объем	11099	куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками	2954	кв. м	

б) жилых помещений (общая площадь квартир)	1643	кв. м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
20. Количество лестниц	3	шт.	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)	361,1	кв. м	
22. Уборочная площадь общих коридоров	178	кв. м	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	1609,6	кв. м	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома	3540,45	
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	34:10:000000:0196	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1.	Фундамент	 ж/бет блоки	удовлетворительное	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	ж/бет	удовлетворительное	
3.	Перегородки	ж/бет	удовлетворительное	
4.	Перекрытия	ж/бет	удовлетворительное	
	чердачные	ж/бет	удовлетворительное	
	междуэтажные	ж/бет	удовлетворительное	
	подвальные	ж/бет	удовлетворительное	
	(другое)			
5.	Крыша	мягкая	удовлетворительное	
6.	Полы	залив. бетонные	удовлетворительное	
7.	Проемы			
	окна	деревянные	удовлетворительное	
	двери	деревянные	удовлетворительное	
	(другое)			
8.	Отделка			
	внутренняя	побелка	удовлетворительное	
	наружная		удовлетворительное	
	(другое)			
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	ванны напольные	да		
	электроплиты	газ.		
	телефонные сети и оборудование	да		
	сети проводного радиовещания	нет		
	сигнализация	нет		
	мусоропровод	нет		
	лифт	нет		
	вентиляция	да		
	бойлерные (теплообменники)	да		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
	электроснабжение	да	удовлетворительное	
	холодное водоснабжение	да	удовлетворительное	
	горячее водоснабжение	да	удовлетворительное	
	водоотведение	да	удовлетворительное	
	газоснабжение	да		
	отопление (от внешних котельных)	да		
	отопление (от домовой котельной)			
	печи			
	калориферы			
	АГВ			
	(другое)			
11.	Крыльца	да	удовлетворительно	

Глава Лебяженского сельского поселения         	
(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать	
	
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)	

		М.М. Османов	
(подпись)		(ф. и. о.)	

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 1
к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
утв. постановлением Правительства РФ
от 6 февраля 2006 г. № 75

	УТВЕРЖДАЮ
Глава Лебяженского сельского поселения,	
(должность, ф. и. о. руководителя органа	
Османов ММ.	
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,	
403842, Волгоградская область, Камышинский район ,с. Лебяжье, ул. Советская, д.27в	
почтовый индекс и адрес, телефон,	
8(84457) 7-40-41  alsp27w@mail.ru	
факс, адрес электронной почты)	

«	04	»	марта	20	24	 г.	
(дата утверждения)	

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома	с. Лебяжье, в/г ДОС № 4 дом 140	
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)		
	
3. Серия, тип постройки	нет	
4. Год постройки	1993	
5. Степень износа по данным государственного технического учета		
2 категория	
6. Степень фактического износа	%	
7. Год последнего капитального ремонта		
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу	нет	
9. Количество этажей	5	
10. Наличие подвала	да	
11. Наличие цокольного этажа	да	
12. Наличие мансарды	нет	
13. Наличие мезонина	нет	
14. Количество квартир	45	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества		
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания		
	
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет	
18. Строительный объем	11483	куб. м	
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками	2805	кв. м	

б) жилых помещений (общая площадь квартир)	1629	кв. м	
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме)		кв. м	
20. Количество лестниц	3	шт.	
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)	184,4	кв. м	
22. Уборочная площадь общих коридоров	178,2	кв. м	
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)	365,2	кв. м	
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома		
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	34:10:000000:0196	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	
1.	Фундамент	 ж/бет блоки	удовлетворительное	
2.	Наружные и внутренние капитальные стены	ж/бет	удовлетворительное	
3.	Перегородки	ж/бет	удовлетворительное	
4.	Перекрытия	ж/бет	удовлетворительное	
	чердачные	ж/бет	удовлетворительное	
	междуэтажные	ж/бет	удовлетворительное	
	подвальные	ж/бет	удовлетворительное	
	(другое)			
5.	Крыша	мягкая	удовлетворительное	
6.	Полы	залив. бетонные	удовлетворительное	
7.	Проемы			
	окна	деревянные	удовлетворительное	
	двери	деревянные, метал.	удовлетворительное	
	(другое)			
8.	Отделка			
	внутренняя	побелка	удовлетворительное	
	наружная		удовлетворительное	
	(другое)			
9.	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование			
	ванны напольные	да		
	электроплиты	газ.		
	телефонные сети и оборудование	да		
	сети проводного радиовещания	нет		
	сигнализация	нет		
	мусоропровод	нет		
	лифт	нет		
	вентиляция	да		
	бойлерные (теплообменники)	да		
10.	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг			
	электроснабжение	да	удовлетворительное	
	холодное водоснабжение	да	удовлетворительное	
	горячее водоснабжение	да	удовлетворительное	
	водоотведение	да	удовлетворительное	
	газоснабжение	да		
	отопление (от внешних котельных)	да		
	отопление (от домовой котельной)			
	печи			
	калориферы			
	АГВ			
	(другое)			
11.	Крыльца	да	удовлетворительно	

Глава Лебяженского сельского поселения         	
(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать	
	
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)	

		М.М. Османов	
(подпись)		(ф. и. о.)	

«____» ______________ 20__ г.

М. П.